Departamento de Ingeniería Química�
Primer Parcial�
Operaciones I�
1º Cuatrimestre  1997�
�






Parte A


A través del canal inclinado que muestra la figura, se introduce escoria fundida en un horno de reverbero. El canal tiene las siguientes dimensiones:


H1= 0.356m


W= 0.303m


L= 2.42m


Comprobar si el canal no desborda cuando circula un caudal de 60 Ton/min y si así fuere, calcular la altura de la escoria H.


Datos: 


(escoria= 3590 kg/m3


(escoria=10 poise


rugosidad del canal= 0.303 x 10-3m


�





Una habitación cuyas dimensiones son 4m x 5 m y su altura es 3m, está construída con paredes de 10 cm de espesor. Como sistema de calefacción se utiliza un serpentín que consiste en un tubo de 14mm D1 y 16mm D2, por el cual circula vapor saturado a 120ºC . Si la temperatura ambiente es de –27 ºC:


Calcular la pérdida de calor hacia el exterior y la energía que es necesario suministrar para mantener la  habitación a 18ºC (el techo no está aislado).


Qué caudal de vapor cicrcula por el serpentín en esas condiciones?


El largo requierido para el serpentín





Datos:


hext= 50 W/m2ºC


hint= 20 W/m2ºC


hvapor= 1200 W/m2ºC


kpared= 0.6 W/mºC


kserpentín= 16 W/mºC


cv= 712.45 J/kgºC


(120ºC= 2200 J/kg











Parte B:


Para la habitación del problema  2 de la parte A, halle una expresión para estimar el tiempo necesario para que el aire alcance 18ºC partiendo de la temperatura inicial igual a la temperatura  ambiente. Cuál es ese tiempo?


A qué tipo de fluidos, de los enumerados a continuación, corresponden las curvas de características de velocidad de deformación bajo esfuerzo cortante que están representadas?


Fluido Newtoniano


Fluido de la ley de potencia


Plástico de Bingham


Fluído ideal





�








Una solución acuosa de CMC al 2% presenta una curva de flujo que responde a la relación(t=K(dv/dr)n


Encuentre la  expresión del perfil de velocidades y de esfuerzo de corte, cuando circula en régimen laminar por un tubo horizontal de radio R.


ALTILLO.COM – Exámenes gratis en Internet











